中百集团灯具集采项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HBZLT-WH-124012

原公告的采购项目名称：中百集团灯具集采项目

首次公告日期：2024年3月18日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

- 1.将本项目原第三章第一条采购货物采购清单及要求中第1包中百罗森店铺灯具采购项目更正为：

- “

- 品目一：新店配置清单（“*”项产品需提供样品，并做好接线）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参考图片样式 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | LED平板灯 | 个 | 360 |  | 功率:50-55w,显指:≥80,光通量:6000lm,电压:AC220V,光束角:120°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| *2 | 4寸LED高亮筒灯3000K | 个 | 80 |  | 功率:15-20w,显指:≥80,光通量:1800lm,电压:AC220V,光束角:120°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| *3 | 4寸LED高亮筒灯4000K | 个 | 80 |  |  |
| 4 | 4寸LED高亮筒灯5000K | 个 | 80 |  |  |
| *5 | 4寸LED象鼻灯 3000K | 个 | 80 |  | 功率:15-20w,显指:≥80,光通量:1800lm,电压:AC220V,光束角:25°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| *6 | 4寸LED象鼻灯 4000K | 个 | 80 |  |  |
| *7 | LED轨道射灯 3000K | 个 | 50 |  | 功率:15w,显指:≥80,光通量:1800lm,电压:AC220V,光束角:24°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| *8 | LED轨道射灯 4000K | 个 | 50 |  |  |
| *9 | 二线导轨 | 米 | 50 |  | 按每米报价，铝型材烤漆外壳，两线铜芯导轨（含接头）。 |
| 10 | LED明装筒灯 | 个 | 30 |  | 功率:15w,显指:≥80,光通量:1800lm,电压:AC220V,光束角:24°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪（含安装支架）。 |
| 11 | LED明装射灯 | 个 | 80 |  | 功率:15w,显指:≥80,光通量:1800lm,电压:AC220V,光束角:24°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪（含安装支架）。 |
| 12 | LED/铝合金线型日光灯 | 个 | 80 |  | 功率:36w,显指:≥80,光通量:3780lm,电压:AC220V,光束角:120°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| *13 | LED/T30一体化支架灯 | 个 | 80 |  | 功率:36w,显指:≥80,光通量:4300lm,电压:AC220V,光束角:120°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| *14 | LED/24H商超灯 | 个 | 100 |  | 功率:36w,显指:≥80,光通量:4300lm,电压:AC220V,光束角:120°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| *15 | LED/T5一体化支架灯14W | 个 | 50 |  | 功率:14w,显指:≥80,光通量:1680lm,电压:AC220V,光束角:120°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| 16 | LED/T5一体化支架灯7W | 个 | 50 |  | 功率:7w,显指:≥80,光通量:840lm,电压:AC220V,光束角:120°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| 17 | LED/T5一体化支架灯4W | 个 | 50 |  | 功率:4w,显指:≥80,光通量:480lm,电压:AC220V,光束角:120°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| *18 | LED艺术吊灯 | 个 | 50 |  | 功率:5w,显指:≥80,光通量:600lm,电压:AC220V,光束角:60°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明,护眼无频闪。 |
| 19 | LED线型洗墙灯 | 个 | 50 |  | 功率:18w,显指:≥80,光通量:2000lm,电压:DC24V,光束角:10*60°,光衰:30000h内≤15%,50000h内≤20%,品质:24小时不间断照明。铝压铸灯体； 5mm钢化玻璃；抗高温老化硅胶防水密封圈，光源灌封。 |

备注：

1.服务区域：湖北省、湖南省、河南省、江西省内中百罗森门店。

2.灯具照片只作为参考，品牌要求松下或同等参数质量品牌。

3.售后服务：接呼叫中心报修后2小时内响应，24小时内完成维修，如未完成的需提供备用设备替代。

4.质保期:货物验收合格之日起不少于五年。

5.KPI要求:月度订单完成率100%，月度维修及时完成率≥90%，如未完成有经济处罚。合同期内存在3个月未完成KPI，采购人有权

取消合同。

6.其他:新建、改造店店铺需按采购方要求提供店铺照度分析。

品目二：维修配置清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4寸象鼻灯 灯体 | 个 | 30 | 功率（W）15-30，色温（K）：3000 |
| 2 | 4寸象鼻灯 配套电源 | 个 | 30 |  |
| 3 | 4寸象鼻灯 灯体 | 个 | 30 | 功率（W）15-30，色温（K）：4000 |
| 4 | 4寸象鼻灯 配套电源 | 个 | 30 |  |
| 5 | 4寸筒灯 灯体 | 个 | 30 | 功率（W）15-30，色温（K）：4000 |
| 6 | 4寸筒灯 配套电源 | 个 | 30 |  |
| 7 | 4寸筒灯 灯体 | 个 | 30 | 功率（W）15-30，色温（K）：5000 |
| 8 | 4寸筒灯 配套电源 | 个 | 30 |  |
| 9 | LED平板灯 灯体 | 个 | 30 | 功率（W）55-65，色温（K）：5000 |
| 10 | LED平板灯 配套电源 | 个 | 30 |  |
| 11 | 轨道射灯 配套电源 | 个 | 30 |  |
| 12 | 轨道射灯 灯体 | 个 | 30 | 功率（W）15-30，色温（K）：4000 |
| 13 | 轨道射灯 灯体 | 个 | 30 | 功率（W）15-30，色温（K）：4000 |
| 14 | 自镇流双端LED灯 | 支 | 30 | 规格（mm）1200，功率（W）20-30，光通量（lm）≥2000，色温（K）6500 显色性≥80 |
| 15 | 自镇流双端LED灯 | 支 | 30 | 规格（mm）1200，功率（W）20-30，光通量（lm）≥2000，色温（K）5000 显色性≥80 |
| 16 | 消光格栅灯具 | 套 | 30 |  |
| 17 | 服务台吊灯光源 | 个 | 30 | 3000K |
| 18 | 球型餐台灯光源 | 个 | 30 | 3000K |
| 19 | 吧台白玻吊灯光源 | 个 | 30 | 3000K |
| 20 | 服务台吊灯主体外壳 | 个 | 30 |  |
| 21 | 球型餐台灯主体外壳 | 个 | 30 |  |
| 22 | 吧台白玻吊灯主体外壳 | 个 | 30 |  |
| 23 | 平板灯卡子 | 套 | 300 |  |
| 24 | LED吊灯灯体 | 个 | 20 |  |
| 25 | LED/5w吊灯光源(球泡) | 个 | 20 |  |
| 26 | LED线形洗墙灯灯体 | 个 | 20 |  |
| 27 | LED线形洗墙灯开关电源 | 个 | 20 |  |
| 28 | 上门费（单次） | 店 | 300 |  |

备注：

1.售后区域：湖北省、湖南省、河南省、江西省内中百罗森门店。

2.售后服务：接呼叫中心报修后2小时内响应，24小时内完成维修，如未完成的需提供备用设备替代。

- 3.单次结算公式为：上门服务费+产品价格=总价。

- ”

2.本项目不含安装，故将本项目原交货期更正为：“第一包：分期分批根据采购人要求进行送货。第二包：分期分批根据采购人要求进行送货。”原质保期更正为：“第一包：货物验收合格之日起不少于五年。第二包：货物经验收合格之日起两年。”。原报价要求更正为：“供应商的报价应包含全部产品、供货、运输、保险、储存、力资、开具13%增值税税费等相关全部费用，如有缺失，视为成交供应商免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用。”。

3.将本项目原评分细则更正为：

“

第一包：

| 评审项目 |  | 分数 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（15分） | 类似业绩 | 5分 | 根据供应商2020年1月1日至响应文件提交截止时间的类似项目业绩进行打分（须提供中标通知书或供货合同），每提供1份得1分，最多得5分。未提供不得分。 |
|  | 用户评价 | 5分 | 提供2020年1月1日至响应文件递交截止时间用户使用情况正面评价的，每提供一项得1分，满分5分。不提供不得分。（用户评价需提供评价原件复印件并加盖用户公章，注明联系人、联系电话） |
|  | 认证体系 | 3分 | 根据供应商提供体系认证证书进行评审： （1）供应商具备质量管理体系认证且在有效期内的得1分。 （2）供应商具备环境管理体系认证且在有效期内的得1分。 （3）供应商具备职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得1分。 需提供： ①上述证书加盖公章的复印件。 ②在中国国家认证认可监督管理委员会“全国认证认可信息公共服务平台”（www.cnca.gov.cn）的认证系统查询结果截图。提供材料齐全且证书有效的每个得1分，最高得3分，材料不全、证书无效或未提供的不得分。 |
|  | 质保期 | 2分 | 质保期在满足磋商文件最低要求（5年）基础上，供应商承诺再每增加一年得1分，满分2分。 |
| 技术部分（25分） | 投标样品 | 6分 | 根据供应商提供的样品所用材质及制造工艺是否与磋商文件的要求一致，对样品的材质及制造工艺情况进行打分，需从以下维度进行综合评价： 主要根据投标样品的材质选择及制造工艺情况进行评审（材质要求达到采购标准，无划伤、磨损、掉漆、污物等，无松动异响）进行打分，材质及制造工艺完全满足以上要求6分，材质及制造工艺有瑕疵但基本满足得4分，材质及制造工艺存在问题、有缺陷得2分,未提供或完全不满足需求得0分。 |
|  |  | 6分 | 根据供应商所投样品的照明测试结果比较情况进行打分，需从以下维度进行综合评价： 主要根据投标样品的照明测试结果（亮度、开关及照明稳定性等）进行打分，照明测试结果完全满足以上要求6分，照明测试结果有瑕疵但基本满足得4分，照明测试结果存在问题、有缺陷得2分,未提供或完全不满足需求得0分。 |
|  | 交货进度计划和保证措施 | 7分 | 根据供应商提供的交货进度计划和保证措施方案进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项； 合理性：方案需依据项目要求及相关标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。 （1）完全满足以上方案内容要求的，得7分。 （2）部分满足的，得4分。 （3）有明显缺陷瑕疵的，得2分。 （4）未提供的，不得分。 |
|  | 质量保障方案 | 6分 | 根据投标人提供的质量保障方案进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项； 合理性：方案需依据项目要求及标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； （1）完全满足以上方案内容要求的，得6分。 （2）部分满足的，得4分。 （3）有明显缺陷瑕疵的，得2分。 （4）未提供的，不得分。 |
| 价格部分 （60分） |  | 60分 | 以通过初审的各供应商投标报价去掉最高报价和最低报价（低于五家时不去掉最高报价和最低报价）后的算术平均价作为评标基准价。投标价等于评标基价的，得60分；投标价格比评标基价高的，每高一个百分点，在60分的基础上减1分，最低减至40分；投标价格比评标基价低的，每低一个百分点，在60分的基础上减0.5分，最低减至40分。 有效报价比评标基准价低时： K=60-【（Q-q）/Q】100*0.5 备注：Q：评标基准价；q：投标报价 有效报价比评标基准价高时： K=60-【（q- Q）/Q】100*1 备注：Q：评标基准价；q：投标报价 （40≤K≤60） |

第二包：

| 评审项目 |  | 分数 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（15分） | 类似业绩 | 3分 | 根据供应商2020年1月1日至响应文件提交截止时间的类似项目业绩进行打分（须提供中标通知书或供货合同），每提供1份得0.5分，最多得3分。未提供不得分。 |
|  | 用户评价 | 3分 | 提供2020年1月1日至响应文件递交截止时间用户使用情况正面评价的，每提供一项得0.5分，满分3分。不提供不得分。（用户评价需提供评价原件复印件并加盖用户公章，注明联系人、联系电话） |
|  | 检测报告 | 5分 | 所投产品按照灯具清单备注要求提供第三方检测报告的（共5项），每提供1份得1分，满分5分，未提供不得分（需提供第三方检测报告复印件）。 |
|  | 认证体系 | 3分 | 根据供应商提供体系认证证书进行评审： （1）供应商具备质量管理体系认证且在有效期内的得1分。 （2）供应商具备环境管理体系认证且在有效期内的得1分。 （3）供应商具备职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得1分。 需提供： ①上述证书加盖公章的复印件。 ②在中国国家认证认可监督管理委员会“全国认证认可信息公共服务平台”（www.cnca.gov.cn）的认证系统查询结果截图。提供材料齐全且证书有效的每个得1分，最高得3分，材料不全、证书无效或未提供的不得分。 |
|  | 质保期 | 1分 | 质保期在满足磋商文件最低要求（2年）基础上，供应商承诺再每增加一年及以上，得1分。 |
| 技术部分（25分） | 投标样品 | 6分 | 根据供应商提供的样品所用材质及制造工艺是否与磋商文件的要求一致，对样品的材质及制造工艺情况进行打分，需从以下维度进行综合评价： 主要根据投标样品的材质选择及制造工艺情况进行评审（材质要求达到采购标准，无划伤、磨损、掉漆、污物等，无松动异响）进行打分，材质及制造工艺完全满足以上要求6分，材质及制造工艺有瑕疵但基本满足得4分，材质及制造工艺存在问题、有缺陷得2分,未提供或完全不满足需求得0分。 |
|  |  | 6分 | 根据供应商所投样品的照明测试结果比较情况进行打分，需从以下维度进行综合评价： 主要根据投标样品的照明测试结果（亮度、开关及照明稳定性等）进行打分，照明测试结果完全满足以上要求6分，照明测试结果有瑕疵但基本满足得4分，照明测试结果存在问题、有缺陷得2分,未提供或完全不满足需求得0分。 |
|  | 交货进度计划和保证措施 | 7分 | 根据供应商提供的交货进度计划和保证措施方案进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项； 合理性：方案需依据项目要求及相关标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。 （1）完全满足以上方案内容要求的，得7分。 （2）部分满足的，得4分。 （3）有明显缺陷瑕疵的，得2分。 （4）未提供的，不得分。 |
|  | 质量保障方案 | 6分 | 根据投标人提供的质量保障方案进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项； 合理性：方案需依据项目要求及标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； （1）完全满足以上方案内容要求的，得6分。 （2）部分满足的，得4分。 （3）有明显缺陷瑕疵的，得2分。 （4）未提供的，不得分。 |
| 价格部分 （60分） |  | 60分 | 以通过初审的各供应商投标报价去掉最高报价和最低报价（低于五家时不去掉最高报价和最低报价）后的算术平均价作为评标基准价。投标价等于评标基价的，得60分；投标价格比评标基价高的，每高一个百分点，在60分的基础上减1分，最低减至40分；投标价格比评标基价低的，每低一个百分点，在60分的基础上减0.5分，最低减至40分。 有效报价比评标基准价低时： K=60-【（Q-q）/Q】100*0.5 备注：Q：评标基准价；q：投标报价 有效报价比评标基准价高时： K=60-【（q- Q）/Q】100*1 备注：Q：评标基准价；q：投标报价 （40≤K≤60） |

”

- 4.因本项目更正，故本项目响应文件提交时间延期更正为“1.开始时间：2024年4月3日08点30分（北京时间）2.截止时间：2024年4月3日09点30分（北京时间）3.地点：湖北中联太工程造价咨询有限公司会议室”。

- 5.因本项目更正，故本项目响应文件开启时间延期更正为“1.时间：2024年4月3日09点30分（北京时间）2.地点：湖北中联太工程造价咨询有限公司会议室”。

以上更正内容磋商文件中相关内容作相应更正。

更正日期：2024年3月28日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购代理机构信息

名    称：湖北中联太工程造价咨询有限公司

地    址：湖北省武汉市江岸区马祖路17号9楼

项目联系人：盛其昌、胡佳康、马晶晶

电      话：027-85492633/027-85492605

2.采购人信息

名    称：中百控股集团股份有限公司

地    址：湖北省武汉市江汉区新华路630号中百控股集团股份有限公司4楼招标管理部

联 系 人：田工

联系方式：027-83327342

湖北中联太工程造价咨询有限公司

2024年3月28日