附件：报价函

# 武汉药品医疗器械检验所防爆冰箱（50L）项目报价函

致：武汉药品医疗器械检验所

我方                        （供应商全称）授权         （联系人，联系电话                 ）作为全权代表参与本项目询价采购，完全响应公告及附件全部要求，报价明细如下：

| 货品名称 | 指定品牌 | 采购数量 | 补充备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防爆冰箱（50L） | 叶其/英鹏/志尔防爆/ | 1 | 防爆等级：ExdbibmbpxbllBT4Gb，冷藏2℃-8℃ |

项目合计包干总价：小写￥      元，人民币大写：                       元。

承诺条款：

- 履约地点：武汉市高新大道 666 号光谷生物城 B12 栋；

- 防爆标志：ExdⅡBT4 Gb（允许复合防爆型式 Ex db ib mb ⅡB T4 Gb，证书与设备铭牌标识必须完全一致）；

3、设备为整机出厂防爆产品，非普通冰箱后期改装防爆，符合 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境国家标准；

4、提供国家授权机构出具的防爆合格证，证书编号可在发证机构官网核验，随设备交付合格证扫描件及复印件；

5、本包干总价为最终结算价，全额涵盖货物、运输、装卸、安装施工、人工、辅材、运维服务、售后维保等全部成本，履约全过程不再收取任何额外费用；

6、整机质保不少于 1 年；

7、项目实施全过程人员用工、现场作业安全管理责任、安全事故赔偿及第三方连带法律、经济责任均由我方全部独立承担，与采购人无关。

报价商单位（公章）

2026年  月   日