附件：报价函

# 武汉药品医疗器械检验所配电房预防性测试项目报价函

致：武汉药品医疗器械检验所

我方                        （供应商全称）授权         （联系人，联系电话                 ）作为全权代表参与本项目询价采购，完全响应公告及附件全部要求，报价明细如下：

| 序号 | 需求 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜试验 | 1、测量绝缘阻值 2、测量每相导电回路的电阻 3、交流耐压试验 4、测量分合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻 5、测量金属氧化锌避雷器及基座绝缘电阻 6、断路器梅花触头外观及颜色检查 7、断路器的储能和分合闸检查 8、柜间联锁测试 9、高压二次回路指示和动作检查 | 12台 |
| 2 | 电力变压器试验 | 1、测量绕组连同套筒管的直流电阻 2、测量与铁芯绝缘的各种紧固件及铁芯绝缘电阻 3、绕组连同套管的交流耐压 4、高、低压各导电体稳固性检查 | 2台 |
| 3 | 电力电缆试验 | 1、测量绝缘电阻 2、直流耐压试验及泄露电流测量 3、交流耐压试验 | 2组 |
| 4 | 继电保护装置测试 | 保护功能检测、传动试验 | 2套 |
| 5 | 接地电阻测试 | 接地电阻值测量 | 5处 |

项目合计包干总价：小写￥         元，人民币大写：                       元。

承诺条款：

1、履约地点：武汉市高新大道 666 号光谷生物城 B12 栋；

2、本包干总价为最终结算价，全额涵盖货物、运输、装卸、安装施工、人工、辅材、运维服务、售后维保等全部成本，履约全过程不再收取任何额外费用；

3、项目实施全过程人员用工、现场作业安全管理责任、安全事故赔偿及第三方连带法律、经济责任均由报价成交方独立承担，与采购人无关。

4、所有试验流程、技术标准严格遵循国家现行《电气设备预防性试验规程》及行业相关规范，试验数据真实有效，出具的检测报告具备合规性。

报价商单位（公章）

2026年  月   日