附件1

设备信息一览表

| 序号 | 设备名称 | 计量依据 | 计量检定（校准）取费标准（元） | 技术鉴定报告费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液质联用仪 | JJF 1317-2011 | 2000 | 1000 |
| 2 | 液相色谱质谱联用仪 | JJF 1317-2011 | 2000 | 1000 |
| 3 | 等离子体质谱仪 | JJF1159-2006 | 2600 | 1000 |
| 4 | 气质联用仪 | JJF 1164-2018 | 2000 | 1000 |
| 5 | DIONEX-1000 | JJG 823-2014 | 1100 | 1000 |
| 6 | 气相色谱仪 | JJG 700-2016 | 1100 | 1000 |
| 7 | 超高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 8 | 超高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 2200 | 1000 |
| 9 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 10 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 11 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 2200 | 1000 |
| 12 | 半制备 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 13 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 2200 | 1000 |
| 14 | 液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 2200 | 1000 |
| 15 | 液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 16 | 液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 17 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 18 | DIONEXP680HPLC | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 19 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 20 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 21 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 22 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 23 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 2200 | 1000 |
| 24 | 高效液相色谱仪 | JJG 705-2014 | 1100 | 1000 |
| 合计 |  |  | 36100 | 24000 |

附件2

项目报价函

致：武汉药品医疗器械检验所

我方                        （供应商全称）授权         （联系人，联系电话                 ）作为全权代表参与本项目询价采购，完全响应公告及附件全部要求，报价明细如下：

统一折扣率（供应商填报）：______ %

预估总价（供应商按统一折扣率填报）：______ 元（大写：______）

注：本报价函所列价格仅为基准报价，实际费用按可计量设备台数据实结算。本次纳入技术鉴定的24台套设备中，含待报废、无法开机或存在电器故障无法完成计量检定的设备，最终以实际可计量台数为准结算。